## Slide 1: Отчет по производственной практике: АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ЭТАНА И ТОПЛИВНОГО ГАЗА
Выполнил: Насыров Б. И.
Руководитель колледжа: Сергеева Г.А.
Руководитель по производству:

## Slide 2: Содержание
Назначение и структура предприятия
Характеристика выпускаемой продукции
Структура цеха
Организация и проведения технического обслуживания КИПиА
Характеристика объекта управления
Функциональная схема автоматизации
Структурная схема
Датчик давления
Устройство прибора
Схема соединений датчиков
Методика поверки
Калибровка и настройка прибора
Калибровка прибора
Настройка прибора

## Slide 3: Структура цеха

## Slide 4: Функциональная схема автоматизации

## Slide 5: Пример контроля за работай емкости

## Slide 6: Структурная схема

## Slide 7: Датчик давления Метран-150 DL

## Slide 8: Устройство прибора Метран-150 DL

## Slide 9: Схема внешних электрических соединений датчик

## Slide 10: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ